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ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ

  ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОКУМЕНТ 4 / DOC 4
	ТИП АГРЕГАТА / 

UNIT TYPE

	


	КОМПРЕССОР

COMPRESSOR
	Контур №1

Circuit №1
	Контур №2

Circuit №2

	Низкое давление/Low Pressure, Bar
Темп-ра всасывания/Suction T°, C°
Высокое давление/High Pressure, Bar
Темп-ра нагнетания/Discharge T°, C°
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	ИСПАРИТЕЛЬ

EVAPORATOR
	Контур №1

Circuit №1
	Контур №2

Circuit №2

	Расход воды/Water flow, m³/h
Т° воды на входе/Inlet water T°, C°
Т° воды на выходе/Outlet water T°, C°

Т° жидкости на входе/Liquid inlet T°, C°
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Холодопроизвод-сть/Cooling capacity, kW

Потеря давления/Water pressure drop, mmWg
	
	

	
	
	


	КОНДЕНСАТОР

CONDENSOR
	Контур №1

Circuit №1
	Контур №2

Circuit №2

	Расположение (высота)
Температура на входе/Inlet T°, C°

Температура на выходе/Outlet T°, C°

Т° жидкос на выходе/Liquid outlet T°, C°

Теплопроизвод-сть/Heating capacity, kW
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Частота вращения вентилятора/ Fan rotation speed, rpm                      

Измерен.напряжение/Measured voltage,V

Номинальный ток/Nominal current, A

Потребляемый ток/Absorbed current, A
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Рабочее время

Operating time
	CP1
	CP2
	CP3
	CP4

	Кол-во часов (компрессор)/Nb of hours (compessor)
	
	
	
	


	МОТОРЫ КОМПРЕССОРА

COMPRESSOR MOTORS
	CP1
	CP2
	CP3
	CP4

	Номинал.напряжение/Rated voltage, V

Измерен.напряжение/Measured voltage, V

Номинальный ток/Nominal current, A

Потребляемый ток/Absorbed current, A
Потребляемая мощность/Power input, kW
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Заправка фреоном

Refrigerant Charges
	Контур №1

Circuit №1
	Контур №2

Circuit №2

	Заправка/charge, kg
	
	


	Реверсивный ТЕПЛОВОЙ НАСОС

Reversible HEAT PUMP
	Контур №1

Circuit №1
	Контур №2

Circuit №2

	T° всасывания на входе в каплеуловитель/Inlet ALS Bottle suction T°
T° всасывания на выходе из каплеуловителя/Outlet ALS Bottle suction T°
T° жидкости на входе в каплеуловитель/Inlet ALS Bottle liquid T°
T° на выходе из 4-ходового клапана/ Outlet 4way valve discharge T°
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





	№ заказа CIAT /        CIAT AR °N
	Дата / DATE
	Ф.И.О. инженера / Technician name

	
	
	


	ПРЕССОСТАТЫ МАСЛА КОМПРЕССОРА

COMPRESSOR OIL PRESSOSTATS

	Задержка времени/Time delay

Давление масла/O.P., bar

Перепад давления/Diff.P., bar
	PH1
	PH2
	PH3
	PH4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕССОСТАТЫ

SAFETY PRESSOSTATS

	Открыт/Open, bar

Закрыт/Closed, bar

Сброс/Reset
	BP1(LP)
	HP1
	BP2(LP)
	HP2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Опция/option
	HP3
	
	HP4
	


	 ПРЕДОХРАНИТ. УСТРОЙСТВА

SAFETIES
	Контур №1

Circuit №1
	Контур №2

Circuit №2

	Реле протока/Flow switch
	
	

	Нижний предел Т°/Anti-freezing T° limit
	
	


	КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

CAPACITY CONTROL

	Производит-сть/Capacity, %
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Контроль давления конденсации

CONDENSING PRESSURE CONTROL

	Вентиляторы/Fans
	1
	2
	3
	4

	Пуск/Start, bar

Остановка/Stop, bar
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	УРОВЕНЬ МАСЛА КОМПРЕССОРА

COMPRESSOR OIL LEVEL
	Контур №1

Circuit №1
	Контур №2

Circuit №2

	CP
	1
	3
	(
	(

	CP
	2
	4
	(
	(


	ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ

WATER PUMPS
	№1
	№2

	Потребляемая мощность/Power input, Kw

Потребляемый ток/Absorbed current, A

Напор насоса/Water head pressure, mmWg
	
	

	
	
	

	
	
	

	Значение перегрузки/Overload value
	
	


	   Ф.И.О. инженера/Technician name
	

	Подпись/Signature
	


	ВИЗА ЗАКАЗЧИКА/CUSTOMER VISA

	Ф.И.О./Name
	

	Подпись / Signature

Печать/Cachet


	


ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ ПОРШНЕВЫХ / СПИРАЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ RECIPROCATING / SCROLL COMP. CHECK REPORT














